Приложение N _

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, )

1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.4. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов

1.5.Устранение протечек кровли

2. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период

2.1. Консервация системы центрального отопления.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

3.1. Замена разбитых стекол окон мест общего пользования.

3.2. Утепление трубопроводов подвальных помещениях.

3.3.Укрепление и ремонт входных дверей

3.4. Проверка исправности слуховых окон.

3.5.Ремонт, регулировка промывка, испытание расконсервация систем центрального отопления.

3.6. Осмотр систем центрального отопления

3.7.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации,горячего водоснабжения

3.8.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств

3.9.Укрепление водосточных труб и воронок

4. Прочие работы

4.1.Дератизация, дезинсекция

4.2.Уборка чердачного и подвального помещения

4.3.Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно)

4.4.Уборка придомовой территории

Перечень работ по содержанию многоквартирных домов, а также стоимость работ по их содержанию, находящихся в управлении МУП «Благоустройство и озеленение» утверждается и устанавливается по каждому дому индивидуально, согласно утвержденному размеру платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого(нежилого) помещения руб/мес решением общего собрания  собственников, с учетом предложения управляющей организации. Решение об утверждении работ по содержанию многоквартирных домов, а также стоимости работ по их содержанию принимается ежегодно и могут быть изменены решением собственников.