РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ «ПРОГРЕСС»

655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д.2

тел.: 89130515085; 89130599051.    Email: MUP.PRGRSS@yandex.ru

«_____»_____________ 2016г.	№ ____________

Главе

Белоярского сельсовета

Логинову И.Н.

1 Просим внести изменения в схемы тепловых сетей на основании реестра на 01.01.2016года, в связи с проведенным капремонтом тепловых сетей в 2015 году .

Котельная №3, д.Кайбалы.

1. Капитальный ремонт участка тепловой трассы от ТК-1 до ФАП (изменение длины и диаметра 57мм на 25мм).

Котельная №5, с.Белый Яр.

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.к. М-12А до М14 (новая):

1. М-12А - Мира 12А – замена труб теплоснабжения с Ø76 на Ø108 (поз.5).

2. М-12А – М-14А – замена труб теплоснабжения (поз.49).

3. М-14А – М-14(новая) – устройство новой тепловой камеры М-14, изменение длины участка с 45.86 до 45,5 (поз.57).

4. М-14 (новая) – Мира 12 – изменение длины и Ø108 на Ø65 (поз. 59).

5. М-14А – Мира 14 – изменение длины и Ø108 на Ø89 (поз.60).

6. Капитальный ремонт от т.к. М–КМ до т.к. Шк-4 с установкой компенсатора, с изменением  Ø114 на Ø108, с устройством новой тепловой камеры ТК нов. для подключения тепловой сети по ул.Спортивной (поз.118, 120, 122, 126, ).

7. Капитальный ремонт теплотрассы по пер. Школьный от т.к. Шк-4 до т.к. Шк-2 с изменением диаметров Ø114 на Ø50 и Ø40, с установкой компенсатора (поз.127, 129, 131).

8. Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Спортивной от новая ТК до Сп-1с изменением диаметров Ø114  на Ø76, Ø57, Ø40, с установкой компенсаторов (поз. 82, 84, 87, 90, 90а, 93а, 93б, 93в).

9. Капитальный ремонт теплотрассы по пер. Первомайский от т.к. ТК-133А до т.к. ТК-133 с изменением Ø57 на Ø40, с отключением потребителей от т.к. ТК-133 в связи отказом от коммунальных услуг по теплоснабжению (поз.94 – 97).

10. Капитальный ремонт теплотрассы от т.к. ТК131 до т.к. ТК127А с изменением Ø133 и Ø219 на Ø76, с отключением потребителя Кирова 46 от т.к. ТК127А (поз. 215, 217, 219, 221-226).

11. Отключение поликлиники №2 БЦРБ от т.к.Б-4 в связи с отказом от услуг теплоснабжения (поз.270).

12. Подключение административного здания бывшего ПУ20 и гаражей к системе отопления поз 243а, 243б.

В результате всех изменений, связанных с капитальным ремонтом и отключением потребителей, общая длина протяженности теплотрассы изменилась с 9519,12м на 9198,42м.

2. На основании проведенных расчетов потребления тепловой энергии потребителями (население, бюджет, прочие потребители) за 2013год – 2015 год отслеживается тенденция к уменьшению потребления тепловой энергии в виду установки и подключения приборов учета тепловой энергии.

На основании требований статьи 23 федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г «О теплоснабжении» « Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы, должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения».

Просим внести изменение в раздел 6. Перспективные топливные балансы.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица 13 Перспективный топливный баланс котельной №5,– вместо Выработано тепловой энергии с 2016 года 24660,3 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2016 года 20333,0 Гкал/год.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица  14 Перспективный топливный баланс котельной №2,– вместо Выработано тепловой энергии с 2016 года 363,49 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2016 года 275,5 Гкал/год.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица  16 Перспективный топливный баланс котельной №3 – вместо Выработано тепловой энергии с 2016 года 1418,8 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2016 года 869,0  Гкал/год.

Всего по предприятию выработано тепловой энергии за 2015 год - 21477,5 Гкал/год.

Расчеты прилагаются.

3. В виду того, что в течении двух прошедших лет предложений  по строительству и реконструкции тепловых сетей не поступало, технических условий  не выдавалось, просим  внести изменения в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

п. «Участки тепловых сетей, предлагаемые к строительству», п. д) «предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения».

4. На основании  того что, строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них за прошедшие два года не производилась, просим внести изменения в раздел 6.2 «Потребление топлива источниками тепловой энергии», в таблицу 13 «Перспективный топливный баланс котельной № 5»  на 2017год, таблица 14 «Перспективный топливный баланс котельной № 2»  на 2017год, таблица № 16 «Перспективный топливный баланс котельной № 3»  на 2017год.

5. В соответствии  с Постановлением Администрации Белоярского сельсовета № 301 от 16 сентября 2015года «О передаче имущества в хозяйственное ведение Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Белоярский сельсовет «Прогресс» котельная № 4, расположенная по адресу: с.Белый Яр, ул. Чкалова 19В, не передавалась. На основании вышеизложенного, просим исключить котельную № 4 из утвержденных схем теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия.

Директор МУП «Прогресс»                                                     С.И.Карлов